附2：

2017年度盐城市生活垃圾备用填埋场

渗滤液处理系统特殊部件购置及安装服务报价表

盐城市固体废弃物处置管理处：

我单位愿意按贵处渗滤液处理系统特殊部件购置及安装服务的要求和下面的报价实施该项目。

表一：总表

| 项目名称 | 生活垃圾备用填埋场渗滤液处理系统特殊部件购置及安装服务 |
| --- | --- |
| 报价 （人民币，元） | 大写： 小写： |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 项目实施时间 (工期或供期) | 服从盐城市固体废弃物处置管理处安排 |

表二：明细表

| 序号 | 原件 | 口径 | 数量 | 单价（元（ | 合计（元） | 位置 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动截止阀阀芯 | DN25 | 4 |  |  | 水管 |  |  |
| 2 | 手动截止阀阀芯 | DN32 | 11 |  |  | 水管 |  |  |
| 3 | 手动截止阀阀芯 | DN40 | 5 |  |  | 水管 |  |  |
| 4 | 手动截止阀阀芯 | DN50 | 15 |  |  | 水管 |  |  |
| 5 | 手动截止阀阀芯 | DN65 | 3 |  |  | 水管 |  |  |
| 6 | 手动截止阀阀芯 | DN80 | 2 |  |  | 水管 |  |  |
| 7 | 法兰式蝶阀 | DN80 | 3 |  |  | 压缩空气管 | 铸铁 | 涡轮传动 |
| 8 | 法兰式蝶阀 | DN200 | 2 |  |  | 压缩空气管 | 铸铁 | 涡轮传动 |
| 9 | 对夹式蝶阀 | DN50 | 1 |  |  | 水管 | UPVC | 四个螺丝孔 |
| 10 | 对夹式蝶阀 | DN100 | 5 |  |  | 水管100-10-HDPE | UPVC | 涡轮传动 |
| 11 | 对夹式蝶阀 | DN150 | 2 |  |  | 水管 | UPVC | 涡轮传动 |
| 12 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 水管 |  |  |
| 13 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 2 |  |  | 水管 | UPVC | 手柄传动 |
| 14 | 止回阀 | DN40 | 1 |  |  | 水管 | 铸铁 |  |
| 15 | 安全阀 | DN25 | 1 |  |  | 水管 | 铸铁 | 压力等级0.3-0.7MPa |
| 16 | 压力变送器 | BNR: 9013547, S-10, 10 BAR, G 1/2B, | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 压力表 | 0~10bar/接口G1/2B 表盘直径150mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 压力表 | 0-0.16MPa（表盘直径为6.7CM） 抗震 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电磁流量计 | 50P40-EA1A1AA0AAAA DN40 PN40 法兰 AC220V | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 热过载继电器 | LRD08C | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 手摇绞盘（搅拌器起重用） |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 弹簧止回阀 | BNR: 149B1129 RV290P G3/8 PO/VI/E | 50 |  |  |  |  |  |
| 23 | 酸泵 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 净水收集套 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 快拧接头 | 356562+800554，DN10软管连接 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日